市疾病预防控制中心

“粉尘个体采样器”询价采购文件

我中心因工作需要需采购粉尘个体采样器，依据政府采购有关规定，中心决定对该设备采取询价采购方式进行采购，现就该设备公开询价，欢迎有资质的供应商参加报价。

一、采购内容及方式

1、采购内容: 粉尘个体采样器6套。

2、采购方式：询价采购。由疾病预防控制中心财务、使用科室、监察科或办公室组成单数询价小组，对供应商回复的询价文件进行现场拆封和评议。根据符合采购需求、质量和技术参数相等且报价最低的原则确定中标供应商。若符合采购需求、质量和技术参数且报价最低供应商多于1家，则采用抽签方式确定1家供应商。

3、预算金额：人民币48000.00元。

4、供应商报价不得超过预算金额，否则视为无效文件。

二、供应商资格及要求

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商参加本采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、设备技术参数

粉尘个体采样器参数：
★1.1采样流量：0.1-3L/min,1-5L/min
1.2采样范围：全尘及呼吸性粉尘
1.3额定流量：2L/min
1.4流量误差：≤5％
1.5连续工作时间：>8小时  定时范围：99小时59分内任意设定
1.6定时误差：≤0.1
1.7最大负压：≥35000pa

四、接收投标文件截止时间

2019年11月11日下午17：00 。

五、接收投标文件地点

鄂州市疾病预防控制中心生物制品管理办公室(古城路86号)。

六、开标时间及地点

1、开标时间：2019年11月12日。

2、开标地点：鄂州市疾病预防控制中心三楼会议室。

3、联系电话：0711-3380602。

七、询价响应文件组成

1、采购询价单（按附件格式）；

2、法定代表人代表授权书（按附件格式）；

3、营业执照（复印件加盖公章）、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（复印件加盖公章）；

4、其它证明文件：供应商未被列入失信被执行人名单；重大税收违法案件当事人名单；政府采购严重违法失信名单的证明文件（信用中国、中国政府采购网查询截图）（加盖公章）。

5、技术参数偏差表；

6、产品使用说明书、检验报告、注册证及技术参数佐证材料；

六、注意事项

1、参加报价的供应商必须在递交报价文件时携带营业执照（复印件加盖公章）、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（复印件加盖公章）、法定代表人代表授权书留市疾病预防控制中心备查。

2、供应商按询价文件要求逐一进行响应，询价响应文件一式三份，密封并加盖公章，在规定的时间内送达。已递交文件恕不退还，逾时送达的报价文件恕不接受。

3、供应商的价格折扣或其他事项必须在询价文件中“备注”中说明，开标后提供或带有附加条件的价格折扣及其他事项视为无效。

4、投标文件须严格按询价响应文件组成顺序装订并有目录及页码标识。不按此要求装订的投标文件视为无效文件。

5、评标结果公示后2日内签订书面合同，项目验收合格后按合同规定执行。

鄂州市疾病预防控制中心采购询价单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格、参数及要求 | 制造商名称 国别/地区 | 数量 | 投标价格（元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

投标供应商名称(签章)：                      时  间：         年       月      日

法定代表人授权书

鄂州市疾病预防控制中心：

兹授权        同志为我公司参加贵中心组织的_____________询价活动的全权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切适宜。代理期限从         年      月      日起至         年      月      日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）

签发日期：        年      月      日

授权代表（签字）：

职  务：                           联系电话：

粘贴法人身份证（复印件）

粘贴被授权人身份证（复印件）

鄂州市疾病预防控制中心采购采购技术参数偏差表

| 序号 | 询价文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

技术参数部分须逐一填写本偏差表。

投标供应商保证：投标文件中的响应的技术参数与实物的技术参数相符。