## Sheet1
实验室气瓶室改造及危化品室改造项目
序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 技术参数
1 | 矩阵式物联危化品四分区柜 | 台 | 1 | 见附件
2 | 危化品四分区柜 | 台 | 1 | 见附件
3 | 双门气瓶柜（乙炔报警器） | 台 | 1 | 见附件
4 | 双门气瓶柜（氢气报警器） | 台 | 1 | 见附件
5 | 立式气瓶架 | 个 | 3 | 无额外支撑时，需确保气瓶不会发生倾倒
6 | 绑带式气瓶架 | 个 | 25 | 采用绑带对气瓶进行固定，防止气瓶倾倒
7 | 静电柱 | 个 | 2 | 需满足GB 12158-2024《防止静电事故通用要求》

## 进口
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 参考厂商 | 货号 | 参考单价（元） | 金额（元） | 备注 | 检测项目 | 是否进口 | 使用人
2 | 锡空心阴极灯（适配于安捷伦AA240原子吸收分光光度计） | 1个/盒 | 盒 | 1 | 安捷伦 | 5610128100 | 4750 | 4750 | 适配于安捷伦AA240原子吸收分光光度计，且需满足GBZ/T 300.26-2017（4）中检测要求 | 滤膜-锡 | 是 | 杨云芬、杨冲
3 | 镉空心阴极灯（适配于安捷伦AA240原子吸收分光光度计） | 1个/盒 | 盒 | 1 | 安捷伦 | 5610122700 | 3700 | 3700 | 适配于安捷伦AA240原子吸收分光光度计，且需满足GBZ/T 300.6-2017（4）中检测要求 | 滤膜-镉 | 是 | 杨云芬、杨冲
4 | 钼空心阴极灯（适配于安捷伦AA240原子吸收分光光度计） | 1个/盒 | 盒 | 1 | 安捷伦 | 5610125400 | 5700 | 5700 | 适配于安捷伦AA240原子吸收分光光度计，且需满足GBZ/T 300.19-2017（4）中检测要求 | 滤膜-钼 | 是 | 杨云芬、杨冲
30 | 硫酸铁铵（十二水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | MERCK | BW20058-250-W-20 | 2000 | 2000 |  | 甲醛 | 是 | 熊峰
35 | 甲基橙 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | Ind（沃凯） | 71025180 | 92 | 92 |  | 氯气 | 是 | 熊峰
42 | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 | g | 1 | 德国默克（MEROCK) | A12792 | 1000 | 1000 |  | 硫酸及三氧化硫 | 是 | 张腾宇
61 | 慢速定量滤纸 | 15cm 100张/包 | 包 | 1 | WHATMAN |  | 1000 | 1000 |  |  | 是 | 全文韬
18242

## 方法变更
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 参考厂商 | 货号 | 参考单价（元） | 金额（元） | 备注 | 检测项目 | 是否进口 | 使用人
1 | 花生酱中脂肪分析质控样 | 20g | 包 | 2 |  | MCS-16885 | 1000 | 2000 | 标准变更 | 食品-脂肪方法变更 | 否 | 吴远耀
2 | 索氏抽提器 | 1000mL规格 | 套 | 2 |  |  | 800 | 1600 | 标准变更 | 食品-脂肪方法变更 | 否 | 吴远耀
3 | 滤纸筒 | 配套1000mL提取 | 盒 | 5 |  |  | 500 | 2500 | 配套索氏抽提器 | 食品-脂肪方法变更 | 否 | 吴远耀
4 | 哥伦比亚血琼脂平板(9cm) | 9cm*5个/包 | 包 | 4 | 青岛海博 | HBPM0124-15 | 35 | 140 | 需满足GB 4789.9-2025中检测的相关要求 | 空弯标准变更 | 否 | 潘婷
5 | 卡玛丽血琼脂平板(9cm)（GB4789.9-2025） | 9cm*10个/包 | 包 | 2 | 青岛海博 | HBPM049-1 | 200 | 400 | 需满足GB 4789.9-2025中检测的相关要求 | 空弯标准变更 | 否 | 潘婷
6 | 氧化酶试纸 | 10片/包 | 包 | 1 | 青岛海博 | HB2100 | 35 | 35 | 需满足GB 4789.9-2025中检测的相关要求 | 空弯标准变更 | 否 | 潘婷
7 | 弯曲菌增菌液管(10ml) | 10ml*20支/盒 | 盒 | 1 | 青岛海博 | HBPT9287 | 240 | 240 | 需满足GB 4789.9-2025中检测的相关要求 | 空弯标准变更 | 否 | 潘婷
8 | 空肠弯曲菌 ATCC 33291 | 1支/盒 | 支 | 1 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | CICC 22936 | 1500 | 1500 | 需满足GB 4789.9-2025中检测的相关要求 | 空弯标准变更 | 否 | 潘婷
9 | 结肠弯曲菌 ATCC 43478 | 1支/盒 | 支 | 1 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | CICC 23925 | 1500 | 1500 | 需满足GB 4789.9-2025中检测的相关要求 | 空弯标准变更 | 否 | 潘婷
10 | 海鸥弯曲菌 ATCC 35221 | 1支/盒 | 支 | 1 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | CICC 25353 | 1500 | 1500 | 需满足GB 4789.9-2025中检测的相关要求 | 空弯标准变更 | 否 | 潘婷
11 | 乌普萨拉弯曲菌 CICC 25433 | 1支/盒 | 支 | 1 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | CICC 25433 | 1500 | 1500 | 需满足GB 4789.9-2025中检测的相关要求 | 空弯标准变更 | 否 | 潘婷
12 | 平板计数琼脂PCA | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 青岛海博 | HB0101 | 160 | 160 | 需满足GB 4789.2-2022中检测的相关要求 | 菌落总数标准变更 | 否 | 潘婷
13 | FTQC-02-01食品中菌落总数标准样品（10000-100000 CFU/mL) | 2支/盒 | 盒 | 1 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | CICC B0012 | 700 | 700 | 需满足GB 4789.2-2022中检测的相关要求 | 菌落总数标准变更 | 否 | 潘婷
14 | FTQC-38-02大肠埃希氏菌质控样品（100-1000CFU/mL) | 2支/盒 | 盒 | 1 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | B1052 | 700 | 700 | 需满足GB 4789.38-2025中检测的相关要求 | 大肠埃希菌计数标准变更 | 否 | 潘婷
15 | FTQC-38-01大肠埃希氏菌质控样品（＜500MPN/mL) | 2支/盒 | 盒 | 1 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | B0352 | 700 | 700 | 需满足GB 4789.38-2025中检测的相关要求 | 大肠埃希菌计数标准变更 | 否 | 潘婷
16 | 一次性无菌试管（内含小导管） | 18mm*140mm*30支/包 | 包 | 1 | 青岛海博 | HBTube06-1 | 150 | 150 | 需满足GB 4789.38-2025中检测的相关要求 | 大肠埃希菌计数标准变更 | 否 | 潘婷
17 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨(LST)肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 青岛海博 | HB0102 | 100 | 100 | 需满足GB 4789.38-2025中检测的相关要求 | 大肠埃希菌计数标准变更 | 否 | 潘婷
18 | 胰蛋白胨胆盐 X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂 | 1000mL | 瓶 | 1 | 青岛海博 | HB7004-2 | 480 | 480 | 需满足GB 4789.38-2025中检测的相关要求 | 大肠埃希菌计数标准变更 | 否 | 潘婷
19 | EC肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 青岛海博 | HB0105 | 90 | 90 | 需满足GB 4789.38-2025中检测的相关要求 | 大肠埃希菌计数标准变更 | 否 | 潘婷
20 | 食品检测用亚硝酸盐/硝酸盐混合溶液标准物质 | 20mL/支 | 支 | 2 | 海岸鸿蒙 | GBW(E)100258 | 80 | 160 | 优先GBW级，需提供可供查询的一类标准物质证书 | 食品 | 否 | 张腾宇
21 | 食品检测用亚硝酸盐质控 | 20mL/支 | 支 | 2 | 海岸鸿蒙 | GBW(E)100259 | 80 | 160 | 优先GBW级，需提供可供查询的一类标准物质证书 | 食品 | 否 | 张腾宇
22 | 食品检测用硝酸盐质控 | 20mL/支 | 支 | 2 | 海岸鸿蒙 | GBW(E)100260 | 80 | 160 | 优先GBW级，需提供可供查询的一类标准物质证书 | 食品 | 否 | 张腾宇
23 | C18柱 | SH-C1810 1ml* 50支/盒 | 盒 | 1 | 青岛盛瀚 | 20107001 | 870 | 870 | 满足生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2023（5.3）；食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2022（40）的使用 | 食品 | 否 | 张腾宇
24 | Na柱 | SH-Na10 1ml*50支/盒 | 盒 | 1 | 青岛盛瀚 | 20107003 | 1100 | 1100 | 满足生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2023（5.3）；食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2022（40）的使用 | 食品 | 否 | 张腾宇
25 | Ag柱 | SH-Ag10 1ml*50支/盒 | 盒 | 1 | 青岛盛瀚 | 20107004 | 1430 | 1430 | 满足生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2023（5.3）；食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2022（40）的使用 | 食品 | 否 | 张腾宇
26 | 样品瓶 | 2ml 100个/盒 | 盒 | 10 | 青岛盛瀚 | 10306028 | 200 | 2000 | 满足离子色谱仪CIC-D300+使用 | 食品 | 否 | 张腾宇